SILABUS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

I.   DATOS GENERALES

1.1.  FAMILIA PROFESIONAL  : MECANICA Y METALES

1.2. CARRERA PROFESIONAL  : MECANICA DE PRODUCCION

1.3. MODULO PROFESIONAL	: MANTENIMIENTO MECANICO

1.4. UNIDAD DIDACTICA	: MANTENIMIENTO ELECTRICO

1.5. SEMESTRE ACADEMICO	: VI

1.6. NUMERO DE HORAS	 :  04 HORAS SEM/  68	HORAS SEMESTRALES

1.7. NÚMERO DE CREDITOS	 : 3

1.8. FECHA DE EJECIÓN	 :   19/08/2013	AL	20/12/2013

1.9. DOCENTE RESPONSABLE  :  Ing. Wilson C. Gomez Hurtado

1.10.CORREO ELECTRONICO	:  ingwcgh@gmail.com

1.11.PAGINA WEB	:  www.istene.edu.pe

II.  COMPETENCIA GENERAL

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento mecánico de una planta industrial; diseñar, fabricar y reconstruir elementos de maquinas, maquinas simples y matrices, mediante las maquinas herramientas y otras técnicas de producción, considerando las normas técnicas, seguridad e higiene industrial y conservación del medio ambiente

III.	UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento mecánico eléctrico

IV.	CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Capacidad terminal | Criterios de evaluación | Indicadores de evaluación |
| --- | --- | --- |
| Analizar e identificar las probables causas que originan averías o mal funcionamiento de un sistema mecánico y/o eléctrico. | Relaciona los síntomas con las causas y averías o mal funcionamiento y elabora un cuadro de anomalías o fallas. | Identifica los diferentes elementos eléctricos convencionales. Opera instrumentos de mediciones eléctricas industriales en la detección de averías. |
| Ejecutar los procesos de mantenimiento de mecanismos automatizados. | Reconoce elementos eléctricos convencionales y examina su funcionamiento y realiza el adecuado mantenimiento eléctrico a aparatos de máquinas. | 1. Reconoce los tipos de causas y averías que existen en las maquinas eléctricas 2. Realiza el mantenimiento eléctrico a aparatos de máquinas. |

V.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

| Semanas/ fechas | Elementos de capacidad | Actividades de aprendizaje | Contenidos básicos | Tareas previas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2-3-4 19/08/2013 26/08/2013 02/09/2013 09/09/2013 | Analizar los circuitos Eléctricos en corriente continúa. y alterna de acuerdo a norma establecidas. | N°1 Mediciones Eléctricas |  La energía eléctrica, tensión eléctrica, corriente. eléctrica  Leyes fundamentales del circuito eléctrico  Conductores, la corriente en función a la tensión y la resistencia  Transformación de la energía eléctrica. | Conocimientos básicos de instrumentos de medición eléctrica |
| 5-6-7-8-9-10- 11-12-13-14- 15-16-17-18 16/09/2013 23/09/2013 30/09/2013 07/10/2013 14/10/2013 21/10/2013 28/10/2013 04/11/2013 01/11/2013 18/11/2013 25/11/2013 02/12/2012 09/12/2012 16/12/2012 | Realizar el diagnostico de funcionamiento de elementos eléctricos y dar el mantenimiento preventivo y correctivo de cuerdo a especificaciones técnicas | N° 2 Mantenimiento Instalaciones eléctricas, tableros de Mando y control |  Instalaciones eléctricas industrial | Lectura de planos eléctricos |
|  |  | N° 3 Mantenimiento de Generadores eléctricos |  Generadores eléctricos, | Conocimientos básicos de generación de electricidad |
|  |  | N° 4 Mantenimiento de Transformador de corriente eléctrica |  Transformadores | Conocimientos de transformadores |
|  |  | N° 5 Mantenimiento de Motores eléctricos |  Motores eléctricos | Conocimiento de motores eléctricos |
|  |  | N° 6 Seguridad en instalaciones eléctricas |  | Conocimientos básicos de seguridad industrial |

V. METODOLOGIA

En el desarrollo de la unidad didáctica de mantenimiento eléctrico   se llevara a cabo aplicando diferentes métodos de enseñanza aprendizaje según la secuencia y avance curricular como el método de análisis, inductivo y deductivo.

Se  aplicara  estrategias  de  enseñanza  aprendizaje,  individual  y  en  equipo  en función de las actividades de aprendizaje. Así mismo se considera técnicas de enseñanza	aprendizaje	como	ejecución	de	proyecto,	exposición,	mapas conceptuales, otros.

Se ejecutaran proyectos de servicios de bobinados de motores eléctricos Mantenimiento	de  máquinas  de  soldar  y  estos  deben  ser  culminados  para presentación final.

VI.  EVALUACION

El alumno aprobará la unidad didáctica de acuerdo a las siguientes condiciones

7.1. Asistir al más de 70 % de las actividades de aprendizajes

7.2. Aprobar con un mínimo de 13 en escala vigesimal.

7.3. Si la nota de una o más capacidades terminales  está entre 10 y 12  tiene derecho al proceso de recuperación.

7.4. El proceso de recuperación consta de dos etapas, la primera es inmediatamente  después  de  evaluada  la  capacidad  terminal,  a  cargo  del docente  de  la  unidad  didáctica;  la  segunda  es  inmediatamente	de  haber concluida la unidad didáctica a cargo de una comisión designada  por el jefe de área académica.

7.5. Si la nota de una capacidad terminal es menor de 10, el alumno repite la unidad didáctica.

7.6 La nota final de la unidad didáctica corresponde al calificativo obtenido en la última capacidad terminal.

VII. RECURSOS

8.1. Taller de mecánica de banco

8.2. Instrumento de medición eléctrica y control

8.3. Herramientas de taller mecánico

8.4. Pizarra acrílica, plumones y mota de pizarra acrílica

8.5. Medios audios visuales

8.6  Motores eléctricos

8.7. Máquinas de soldar

8.8. Software de Simulación Eléctrica

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

8.1.  Textual

ENRÍQUEZ  HARPER,  Gilberto	(2005)  “Prueba  y  mantenimientos  a equipos eléctricos”	editorial Limusa México.

MANZANO   ORREGO   Juan   J.   (2006)   Mantenimiento   de   Maquinas

eléctricas” editorial Limusa México

GUERRERO	FERNÁNDEZ,	Alberto	(2003)	“Electrotecnia”	Editorial

McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Fernando (2001) “Reparación y Bobinado de

motores eléctricos” Editorial Paraninfo

8.2.	Virtual: Direcciones útiles de Internet

http://aulavirtual2.istene.edu.pe/

http://iesmjuancalero.juntaextremadura.net/archivos_insti/recurdptos/tecnol og/electrotenia/index.htm

http://labv87.blogspot.com/

http://www.cifp-mantenimiento.es/e-learning/index.php?id=9&id_sec=1    http://www.frbb.utn.edu.ar/electronica/maq-inst-elect.html

http://www.delorenzo.com.mx/prods/electric/inst_civ_ind/index.htm

La Esperanza, Agosto  del  2013

Ing. Wilson C. Gómez Hurtado	Prof. Enrique Vargas Caceda

Docente	Jefe de Dpto

Lic. Jorge Luis Carranza Vargas

Director IESTPNE

IX.   PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA

| ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD TERMINAL | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACION | HORAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTOS | CONCEPTOS | ACTITUDES |  |  |  |
| 3.1. Analizar los circuitos eléctricos en corriente continúa. y alterna de acuerdo a norma establecidas. |  Reconocimiento de las herramientas, equipos y maquinas de electrotecnia  Medición de la tensión resistencia eléctrica.  Conexión de resistencia eléctrica  Verificación y comparación de las clases de corrientes.  Verificación de los fusibles en los circuitos eléctricos.  Comprobación de los efectos caloríficos, químicos y magnéticos |  La energía eléctrica, tensión eléctrica, corriente. eléctrica  Leyes fundamentales del circuito eléctrico  Conductores, la corriente en función a la tensión y la resistencia  Transformación de la energía eléctrica. | Respeta la opinión de sus compañeros. Propicia el trabajo grupal. Muestra interés por el nuevo aprendizaje relacionado con la resistencia eléctrica y su equipos de medición eléctrica Responsabilidad en la ejecución de tareas. | Nº 1 Mediciones eléctricas | Relaciona los síntomas con las causas y averías o mal funcionamiento y elabora un cuadro de anomalías o fallas. | 12 |

| 3.2.1 Realizar el diagnostico de funcionamiento de elementos eléctricos y dar un buen mantenimiento preventivo correctivo respetando las normas de seguridad. | Realiza plano eléctrico de una instalación industrial. Realiza diagnostico de fallas de instalaciones eléctricas Regulación de generador eléctrico. Realiza el diagnostico de fallas en un generador de corriente eléctrica Diagnostico de fallas de Transformadores. Realiza el mantenimiento a transformadores de soldadora de arco eléctrico Arranque estrella, triangulo Bobinado de motores eléctricos. Conexión de un motor trifásica con arranque automático triangulo estrella Conexión de un motor monofásico Practica de medidas de seguridad al manipular circuitos eléctricos. | Instalaciones eléctricas industrial. Tableros de mando y control Generadores eléctricos, generadores de una tensión alterna, generación de corriente alterna Transformadores: Principio Clases Motores eléctricos Tipos de motores Principio de arranque estrella triangulo | Responsabilidad en la ejecución de tareas. Orden y limpieza en el trabajo. Honradez con las pertenencias ajenas. Seguridad en el trabajo. | Nº 2. Mantenimiento Instalaciones eléctricas, tableros de Mando y control Nº 3. Mantenimiento de Generadores Eléctricos N°4 Mantenimiento de Transformadores Nº 5. Mantenimiento de Motores Eléctricos Nº 6. Seguridad en Instalaciones Eléctricas | Reconoce elementos eléctricos convencionales y examina su funcionamiento y realiza el adecuado mantenimiento eléctrico a aparatos de máquinas. | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |